## Slide 1
مقطع کاردانی
مهندس پیرزاده
درس محاسبات ساختمانهای فلزی
موضوع :
استاد :
دانشجویان :

## Slide 2
فهرست مطالب
فهرست :
سطع مقطع
رابطه کشش به صورت مایل
اعضای فشاری (ستون ها)
خمش
کنترل برش
کنترل خیز
طراحی ورق تقویتی
طراحی ستون های نردبانی با بست افقی
طراحی دوبل نردبانی
طراحی صفحه زیر ستون (بست پلیت)
جدول اشتایل

## Slide 3
سطح مقطع
محاسبات فلز
سطح مقطع :
طراحی ← نیروها معلومند ← عضو طراحی می شود.
تحلیل ← مشخصات عضو معلوم است ← نیروهای قابل تحمل عضو تحلیل می شوند.
مثال :
T=1/2 cm
An2 (50-2/5) ×1/2 = 57 cm2
An3 (50- 3-2) ×1/2 = 54 cm2
An4 (50×1/2)-(2×1/2+2/5×1/2) + = 62/6 cm2
Struct 2015;91:197–209.
An5 50×1/2 -(2×1/2+2/5×1/2+3×1/2) + + ×1/2 = 65/7 cm2
An min = An3 = 54 cm2

## Slide 4
رابطه ی کشش به صورت مایل
* رابطه ی کشش به صورت مایل :
An = Ag –d × t +
* اگر تعداد سوراخ ها 3 در هر ردیف باشد u را 85/0 در نظر می گیریم.
* اگر تعداد سوراخ ها 2 در هر ردیف باشد u را 75/0 در نظر می گیریم.
* برای بدست آوردن نیروی محوری T
* از بین این دو رابطه باید Tmin را بدست بیاوریم.
مثال :
Ae=54×1=54

## Slide 5
اعضای فشاری
* اعضای فشاری (ستون ها) :
* در مورد اعضای فشاری فقط نیروهای محوری مورد استفاده قرار می گیرد.
* تیر آهنی که سطح مقطع آن کمتر باشد زودتر دچار خمش می شود (A)
* هرچه طول تیر آهن بیشتر باشد نیرو بیشتر وارد می شود (L)
* هرچه جرم به اطراف پخش شود شعاع ژیراسیون بیشتر می شود.
شعاع ژیراسیون یا شعاع پراکندگی → Y=
* هرچه جرم به مرکز نزدیک تر باشد ممان اینرسی آن بیشتر است.
* دلیل استفاده از لوله به جای میلگرد به خاطر کمانش کمتر است.
* حداکثر نیرویی که تیر می تواند تحمل کند نیروی محوری بحرانی گویند. که بیشتر از آن سازه در نزدیکی تخریب است. که از فرمول زیر استفاده می شود :

## Slide 6
*
L ← طول ازاد یا طول مهار نشده
KL ← طول مؤثر
R ← شعاع ژیراسیون
K2 ← ضریب طول مؤثر
PCr ← نیروی فشاری بحرانی
E ← ضریب ارتجاعی الا ستیسیته
I ← همان اینرسی
روی فشاری بحرانی → *Pcrx=
روی فشاری بحرانی → *Pcry=
اعضای فشاری

## Slide 7
ستون مرکب
* محور قوی محوری است که حول ان نقطه دیرتر کمانش کند.
* نیروهای (Pcrx) و (Pcry) هر کدام که کمتر باشد در نظر می گیریم یعنی min آنها
{Pcrx , Pcry}* Pcr = min
= تنش فشار بحرانی
در نهایت
* آن تیری که لا نداری () بیشتری داشته باشد رودتر دچار (کمانش) خواهد شد.
* Cc =
ستون *
ستون چاق

## Slide 8
ستون چاق
ستون لاغر
ستون مرکب
* تمام واحدهای داخل آئین نامه به است.

## Slide 9
مثال 1
سوال ← این ستون چه مقدار نیرو تحمل می کند؟
A=16/4 cm2
Ix= 541 cm4
I6= 44/9 cm4
B= 7/3 cm
H= 14 cm
E= 2×10+6 kg/cm2
Fy= 2400 kg/cm2

## Slide 10
روش حل
IX= 2 IX → 2 × 541 = 1082 cm4
Iy= 2 (Iy+Ad2)→ 2 ×(44/9 + 16/4 (= 527 cm4
Ay= 2 × 16/4 = 32/8 cm2
/74 cm
cm

## Slide 11
روش حل
34/2 Ton
* بین این دو فرمول یعنی نیروهای فشاری بحرانی کمترین یعنی مینیمم آنها را در نظر می گیریم.
نیروی فشاری بحرانی Pcrmin = 104/8 Ton
* هرچه طول ستون کمتر باشد کمانش کمتر است و جزء گروه چاق ستون محسوب می شود.

## Slide 12
مثال 2
کمانش حول محور Kx=1 Lx=500cm |  | A-A کمانش حول محور y Ky=0/7 Ly=3x = 300 cm
A = 13/5 cm2 | H=10 cm
Ix=206 cm4 | B = 5 cm
Iy=29/3 cm2 | E = 1/55 cm
«2 uNp 10 + PL 10×0/8»
مشخصات 10 UNP
مثال :

## Slide 13
ادامه حل
مماس اینرسی :

## Slide 14
ادامه حل
P = 22/18 t
نیروی فشاری بحرانی →Pcrmin = 46/73 t

## Slide 15
مثال 3
مثال : مطلوبست محاسبه ی نیروی مجاز ستون به طول 6 متر ، دو سر فصل و تکیه گاه جانبی به فاصله ی 2 متر از پای ستون در راستای محور x .
روش حل : Ix=Ix+Ad2

## Slide 16
ادامه حل
P = 88/8 ton

## Slide 17
خمش
شرایط مقطع فشرده ← یک مقطع فشرده باید دارای شرایط زیر باشد :
1- بالها ← باید در تمام طول خود به طور پیوسته به جان یا جانها متصل باشد.
2- نسبت عرض آزاد به ضخامت بال فشاری تقویت نشده نباید از بیشتر باشد.
3- نسبت عرض آزاد به ضخامت بال فشاری تقویت شده نباید از بیشتر باشد.
4- نسبت عمیق تر به ضخامت جان نباید از مقادیر داده شده ی زیر بیشتر شود :
اگر کمتر بود
اگر بیشتر بود
5- طول آزاد بال فشاری (فاصله بین 2 تکیه گاه یا تکیه گاه جانبی) باید از دو مقدار زیر کمتر باشد. این شرط را شرط اتکای جانبی می نامند.
شرط اول

## Slide 18
خمش
شرط اول
شرط دوم
* تنش مجاز خمشی اعضای با مقطع فشرده (4 شرط بالا به جزء شرط پنجم) که نسبت به محور ضعیف خود (محور ضعیف یعنی محوری که ممان اینرسی آن کمتر باشد، محورy) متقارن باشد و در صفحه ای مار بر این محور بارگذاری شوند و شرایط تیر با اتکای جانبی را نیز داشته باشند برابر با Fb=0/66Fy تعیین می شود.
* اعضای با مقطع غیر فشرده و اتکای جانبی تنش مجاز برابر با Fb=0/6Fy اعضای مقطع فشرده 10% بیشتر از اعضای غیر فشرده در نظر می گیرید. فرمول زلزله برابر است با V=CW
* کنترل برش :
برش را جان تحمل می کند – خمش را بال تحمل می کند.
تنش مجاز برشی
تنش برشی وارده

## Slide 19
کنترل خیز
* کنترل خیز :
مرده Dead
مرده Dead
E=2/05 × 106 kg/cm2 فولاد
Dmax = در محل اثر نیروی متمرکز

## Slide 20
کنترل خیز
= در فرمول خیز q را در اثر بار D+L محاسبه کنیم :
= در فرمول خیز q را در اثر بار L محاسبه کنیم.
44 kg/cm = dr = 4400 kg/x = 5/5 ×800 D+L
Q=5/5 × 200 = 1100 kg/m = 11kg
q = 4400 kg/m

## Slide 21
مثال 4
مثال : به تیر مقابل از مقطع IPE طراحی کنید تک یا دوبل مقطع را فشرده یا اتکاء جانبی فرض کنید.
Fb=0/66 Fy تنش مجاز خمشی
تنش خمشی ماکزیمم وارده بر تیر

## Slide 22
ادامه حل
کنترل برش :
* انتخاب پروفیل ، IPE 24 تک
* انتخاب پروفیل ، 2IPE 18 . 146/8=

## Slide 23
ادامه حل
کنترل پرش
→ کنترل خیز

## Slide 24
ستون نردبانی
طراحی ستون های نردبانی با بست افقی :
- فواصل لقمه ها (یا همان بست ها) باید به اندازه ای باشد که ضریب لاغری تک نیم رخ در قسمتی که بین دو بست متوالی قرار دارد از 40 و همچنین ضریب لاغری بیشتر نشود.
2- مقدار لنگر و برش موثر در بست ها از نیروی برش جانبی حاصل می شود در امتداد عمود بر محور طولی ستون به موازات صفحه بست عمل می کند.
نیروی برش جانبی
نیروی برش بست
لنگر جهتی بست
ضخامت بست و ضخامت ورق انتهایی ستون
لاندای موثر

## Slide 25
مثال 5
Tf=8 mm | H=18cm
Ix=1320 cm4 | B=9.1 cm
Iy=101 cm4 | Tw=5.3 mm
Yx = 7/42 cm | A=23/9 cm2
 | Ry=2/05 cm
مثال : دوبل به هم چسبیده و دوبل نردبانی با بست افقی را طراحی کنید.
K=0/7

## Slide 26
ادامه حل
نیروی مجاز فشاری
2IPE18 مناسب و تا حدی ضعیف است ton 50 < Ton 2/53

## Slide 27
ادامه حل
طراحی دوبل نردبانی
نکته : شعاع ژیراسیون را هر کدام کمتر بود در نظر می گیریم . (Y1)
* فاصله ی V نصف a در نظر می گیریم.
فرض می گیریم
عرض پلیت فرض می گیریم
h=14 cm | Ix=541 cm4
b=7/3 cm | Iy=44/9 cm4
tw=4/7 mm | Rx= 5/74 cm
tf=6/9 mm | Ry=1/65cm
 | A=16/4 cm2
2IPE 14 c/c 7 cm

## Slide 28
ادامه حل
ارتفاع پلیت
ضخامت پلیت
نیروی برشی جانبی
برش دو بست
لنگر دو بست
یک بست
یک بست
* تست برشی باید از fy 4/0 کمتر باشد.
* تست خمشی باید از fy 6/0 کمتر باشد.

## Slide 29
ادامه حل
- فرض اول ← فاصله ی بین دو پروفیل (b)
2- r1 ← معلوم است.
3- ← از رابطه بدست می آید.
4- از رابطه
5-
6- bp را فرض bp>b
7- محاسبه ی v 0/02p + v = v برش جانبی

## Slide 30
جدول اشتال